| Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 | Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 | Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 | Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Таджикистан (992)427-82-92-69 | Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

эл. почта: kng@nt-rt.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на ячейки ЯКУ

| Техническая характеристика | Предлагается изготовителем | Требуется заказчику |
| --- | --- | --- |
| Номинальное рабочее напряжение, кВ | 6 |  |
|  | 10 |  |
| Номинальный ток, А | 630 |  |
| Номинальный ток отключения, кА | 12,5 |  |
|  | 20 |  |
| Тип выключателя и привода | Вакуумный ВВТЭ-М-10-12.5/630 привод электромаг- нитный |  |
|  | Вакуумный ВБСК-10-20/630 привод электромаг- нитный |  |
| Трансформаторы тока | ТОЛ 100/5 |  |
|  | ТОЛ 200/5 |  |
|  | ТОЛ 300/5 |  |
|  | ТОЛ 400/5 |  |
|  | ТОЛ 600/5 |  |
| Трансформатор собственных нужд (ТСН) | ОМП 10-10/0,23 |  |
|  | ОМП 10-6/0,23 |  |
|  | ОЛС 1,25-6 |  |
| Разъединитель на трансформатор собственных нужд | По заказу |  |
| Разрядники | РВО 6 |  |
|  | РВО 10 |  |
| Ввод | Воздушный |  |
| Вывод | Кабельный |  |
|  | Воздушный |  |
| Сани | По заказу |  |
| Трансформатор напряжения | НАМИ 10-6 |  |
|  | НАМИ 10-10 |  |
| Защиты | Релейная защита | Максимальная токовая защита | Имеется |  |
|  |  | Защита от замыканий на землю с реле РТЗ-51 | Имеется |  |
|  |  | Защита минимального напряжения | Имеется |  |
|  |  | Защита целостности заземляющей жилы | Имеется |  |
|  |  | Защита от замыканий на землю в сети освещения рабочих мест | Имеется |  |
|  | СЗ К | Максимальная токовая защита | Имеется |  |
|  |  | Защита от однофазных замыканий на | Имеется |  |
|  |  | Защита при обрыве фазы | Имеется |  |
|  |  | Защита при обрыве заземляющей жилы | Имеется |  |
|  |  | Автоматический контроль изоляции подключаемого участка перед включением с блокировкой включения выключателя при утечке | По заказу |  |
| Учет электроэнергии | По заказу |  |
| Обогрев | Имеется |  |
| Количество, шт. | По заказу |  |
| Схема главных цепей |  |  |

Ф.И.О. ответственного за заказ:

Тел.

Факс:

| Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 | Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 | Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 | Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Таджикистан (992)427-82-92-69 | Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

эл. почта: erw@nt-rt.ru